## PAB_EPS_specifikace
Rekonstrukce Vozovny Slovany
Specifikace
Provozně administrativní budova
Č. pol. | Popis | mj | množství | index | Počet | kontrola | index | Pozn.
dodávka zařízení EPS
1 | Pragramovatelná ústředna EPS 1.okružní smyčky, 250 adres vč.příslušenství | ks | 1
2 | SFP modul pro MM | ks | 2
3 | externí panel bez tiskárny | ks | 2
4 | kombinovaný hlásič požáru | ks | 144
5 | tlačítko adresné červené vč. příslušenství | ks | 13
6 | Patice pož. hlásiče | ks | 144
7 | Adresná houkačka 99dB/1m vč. přísl. | ks | 11
8 | vstupní/výstupní člen | ks | 1
9 | výstupní programovatelný člen 4x výstup | ks | 2
10 | nasávací komora ASD 535-2 | ks | 1
11 | potrubí nasávací jednotky | m | 20
12 | příslušenství nasávacího systému | soupr. | 1
13 | Štítek s číslem hlásiče | ks | 170
14 | Akumulátor 12V | m | 4
15 | Zdroj 24V/5A vč AKU | ks | 1
16 | základní uživatelský SW | ks | 1
Montážní materiál
17 | lišta Niedax | m | 1800
18 | trubka t 21 pod om | m | 600
19 | Drobný instalační materiál | sada | 1
Montáž EPS
20 | montáž hlásičů vč soklu a příslušenství | ks | 144
21 | montáž ústředny | ks | 1
22 | montáž externího panelu | ks | 2
23 | montáž houkačky | ks | 11
24 | montáž tlačítk. hlásiče | ks | 13
25 | montáž nasávací jednotky | ks | 1
26 | programování ústředny | ks | 4
27 | montáž vstupu a výstupu | ks | 6
28 | montáž napájecího zdroje | ks | 1
29 | mont. AKU | ks | 4
30 | montáž kabelu | m | 3800
31 | realizace přenosu na dispečink | případ | 1
32 | zasekání trubky pod om. | m | 480
33 | vyfrézování drážky | m | 480
34 | vrtání otvoru do 60mm | ks | 80
35 | montáž krabice | ks | 20
36 | Zaškolení obsluhy | hod | 4
Kabely
37 | kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y | m | 4200
38 | kabel 2x2,5 | m | 80
Ostatní
39 | programové vybavení vyplývající z realizační dok. | sada | 1
40 | komplexní zkoušky | hod | 40
41 | Revize zařízení | kompl | 1
42 | Zhotovení zásahové dokumentace | sada | 1
43 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1

## Objekt OUT
Rekonstrukce Vozovny Slovany
Specifikace
Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Č. pol. | Popis | mj | množství | index | Počet | kontrola | index | Pozn.
dodávka zařízení EPS
1 | kombinovaný hlásič požáru | ks | 58
2 | tlačítko adresné červené vč. příslušenství | ks | 17
3 | Patice pož. hlásiče | ks | 58
4 | Adresná houkačka 99dB/1m vč. přísl. | ks | 11
5 | vstupní/výstupní člen | ks | 1
6 | výstupní programovatelný člen 4x výstup | ks | 2
7 | lineární teplotní hlásič ADW535-2 | soupr. | 1
8 | snímací trubice měděná | m | 50
9 | Štítek s číslem hlásiče | ks | 88
10 | Zdroj 24V/5A vč AKU | ks | 1
Montážní materiál
11 | lišta Niedax | m | 800
12 | trubka t 21 pod om | m | 600
13 | Drobný instalační materiál | sada | 1
Montáž EPS
14 | montáž hlásičů vč soklu a příslušenství | ks | 58
15 | montáž houkačky | ks | 11
16 | montáž tlačítk. hlásiče | ks | 17
17 | montáž lin teplotního hlásiče | ks | 1
18 | programování ústředny | ks | 1
19 | montáž vstupu a výstupu | ks | 1
20 | montáž napájecího zdroje | ks | 1
21 | mont. AKU | ks | 2
22 | montáž kabelu | m | 1800
23 | realizace přenosu na dispečink | případ | 0
24 | zasekání trubky pod om. | m | 550
25 | vyfrézování drážky | m | 550
26 | vrtání otvoru do 60mm | ks | 60
27 | montáž krabice | ks | 15
28 | Zaškolení obsluhy | hod | 0
Kabely
29 | kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y | m | 2200
30 | kabel 2x2,5 | m | 20
Ostatní
31 | Revize zařízení | kompl | 1
32 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1

## Objekt VST
Rekonstrukce Vozovny Slovany
Specifikace
Objekty vrchní stavby (VST)
Č. pol. | Popis | mj | množství | index | Počet | kontrola | index | Pozn.
dodávka zařízení EPS
1 | externí panel bez tiskárny | ks | 1
2 | kombinovaný hlásič požáru | ks | 15
3 | tlačítko adresné červené vč. příslušenství | ks | 8
4 | Patice pož. hlásiče | ks | 15
5 | Adresná houkačka 99dB/1m vč. přísl. | ks | 3
6 | Štítek s číslem hlásiče | ks | 25
Montážní materiál
7 | lišta Niedax | m | 250
8 | trubka t 21 pod om | m | 60
9 | Drobný instalační materiál | sada | 1
Montáž EPS
10 | montáž hlásičů vč soklu a příslušenství | ks | 15
11 | montáž houkačky | ks | 3
12 | montáž tlačítk. hlásiče | ks | 8
13 | programování ústředny | ks | 1
14 | montáž externího panelu | ks | 1
15 | montáž kabelu | m | 500
16 | realizace přenosu na dispečink | případ | 1
17 | zasekání trubky pod om. | m | 60
18 | vyfrézování drážky | m | 60
19 | vrtání otvoru do 60mm | ks | 20
20 | montáž krabice | ks | 2
Kabely
21 | kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y | m | 750
Ostatní
22 | Revize zařízení | kompl | 1
23 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1

## Objekt ODT
Rekonstrukce Vozovny Slovany
Specifikace
Objekt odstavů tramvají (ODT)
Č. pol. | Popis | mj | množství | index | Počet | kontrola | index | Pozn.
dodávka zařízení EPS
1 | tlačítko adresné červené vč. příslušenství | ks | 6
2 | Adresná houkačka 99dB/1m vč. přísl. | ks | 5
3 | Štítek s číslem hlásiče | ks | 11
Montážní materiál
4 | lišta Niedax | m | 350
5 | trubka t 21 pod om | m | 10
6 | Drobný instalační materiál | sada | 1
Montáž EPS
7 | montáž houkačky | ks | 5
8 | montáž tlačítk. hlásiče | ks | 6
9 | programování ústředny | ks | 1
10 | montáž kabelu | m | 380
11 | realizace přenosu na dispečink | případ | 1
12 | zasekání trubky pod om. | m | 10
13 | vyfrézování drážky | m | 10
14 | vrtání otvoru do 60mm | ks | 5
15 | montáž krabice | ks | 1
Kabely
16 | kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y | m | 450
Ostatní
17 | Revize zařízení | kompl | 1
18 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1