## L3
linka 3
| 3.01 | podlaží | číslo | detektor
|  | 1.NP | místnosti | prvek | počet | označení
| koncentrátor | .1 | VST-59 | MgD | 1
|  | .2 | VST-31.1 | MgD | 1
|  | .3 | VST-31.1 | D | 1
|  | .4 | VST-31.1 | MgD | 2
|  | .5 | VST-31.2 | MgD | 2
|  | .6 | VST-31.2 | D | 1
|  | .7 | VST-31.2 | D | 1
|  | .8 | VST-31.2 | MgD | 2
|  | .9 | VST-31.3 | MgD | 2
|  | .10 | VST-31.3 | D | 1
|  | .11 | VST-31.3 | D | 1
|  | .12 | VST-59 | kontakt |  | zdroj
|  | .13 | VST-60 | kontakt |  | zdroj
|  | .14 | VST-61 | kontakt |  | zdroj
|  | .15 | VST-62 | kontakt |  | zdroj
. | VST-59 | .16 | rez.
| 3.02 | podlaží | číslo | detektor
|  | 1.NP | místnosti | prvek | počet | označení
| koncentrátor | .1 | VST-34.4 | D | 1 | 1.32
|  | .2 | VST-34.4 | D | 1
|  | .3 | VST-34.4 | MgD | 2
|  | .4 | VST-34.4 | MgD | 2
|  | .5 | VST-34.4 | MgD | 2
|  | .6 | VST-34.4 | MgD | 2
|  | .7 | VST-34.3 | D | 1
|  | .8 | VST-34.3 | D | 1
|  | .9 | VST-34.3 | MgD | 2
|  | .10 | VST-34.3 | MgD | 2
|  | .11 | VST-34.3 | MgD | 2
|  | .12 | VST-34.3 | MgD | 2
|  | .13 | rez.
|  | .14 | rez.
|  | .15 | rez.
| VST-34.4 | .16 | rez.
| 3.03 | podlaží | číslo | detektor
|  | 1.NP | místnosti | prvek | počet | označení
| koncentrátor | .1 | VST-34.2 | D | 1 | 1.06
|  | .2 | VST-34.2 | D | 1 | 1.05
|  | .3 | VST-34.2 | MgD | 2
|  | .4 | VST-34.2 | MgD | 2
|  | .5 | VST-34.2 | MgD | 2
|  | .6 | VST-34.2 | MgD | 2
|  | .7 | VST-34.1 | D | 1
|  | .8 | VST-34.1 | D | 1
|  | .9 | VST-34.1 | MgD | 2
|  | .10 | VST-34.1 | MgD | 2
|  | .11 | VST-34.1 | MgD | 2
|  | .12 | VST-34.1 | MgD | 2
|  | .13 | rez
|  | .14 | rez
|  | .15 | rez
| VST-34.2 | .16 | rez
| 3.04 |  | číslo | detektor
|  |  | místnosti | prvek | počet | označení
| koncentrátor | .1 | VST.05-01 | MgD | 1
|  | .2 | VST.05-01 | D | 1
|  | .3 | VST.05-03 | D | 1
|  | .4 | VST.05-04 | D | 1
|  | .5 | VST.05-05 | TT | 1
|  | .6 | VST.05-06 | TT | 1
|  | .7 | VST.05-07 | DTS | 1
|  | .8 | VST.05-08 | DTS | 1
|  | .9 | VST.05-09 | MgO | 1
|  | .10 | VST.05-10 | MgO | 1
|  | .11 | rez.
|  | .12 | rez.
|  | .13 | rez.
|  | .14 | rez.
|  | .15 | rez.
| VST.05-03 | .16 | rez.