## List1
Sestava |  | Šroub napínací M12 otevřený vidlice-oko 15 kN (nerez oka) | Koncovka parafilová pro PARAFIL typu A 13,5 mm | Dělič TRAM 09 -400/Ri120 | Oko posuvné pro 1x55 (Bz) | Sada vyvěšení děliče TM-L50Z | Sada vyvěšení děliče TM-P13Z | Syntetické lano PARAFIL typ A pr. 13,5 mm 12 kN | Konzola vertikální - pr. 55 - L=500-1000mm upevnění s třmenem | Pevný závěs na konstukci se zdvojenou izolací | Pevné kotvení TD120mm2 | Jednoduchý pevný závěs do oblouku s čepem 16mm, na výložník | Pevný závěs TRAM do oblouku na PARAFIL/KEVLAR s M16 | Pevný závěs TRAM do roviny na PARAFIL/KEVLAR pr. 11mm; s M16 | Odpojovač I s motorovým pohonem 220V AC na HEB, upevnění šrouby | Kabelové propojení TRAM na lano 0x1 | Kabelové propojení TRAM na lano 1x1 | Výměnné pole na lano s kladkou | Věšák Cu 10mm (lano x lano) | Výložník se vzpěrou 3m | Kardan horizontální na HEB stožáru pro výložník, upevnění šrouby | Kardan horizontální s okem na HEB stožáru pro PARAF-KEVL, upevněný šrouby
počet |  | 221 | 443 | 34 | 441 | 18 | 14 | 1035 | 264 | 14 | 2 | 9 | 13 | 195 | 3 | 3 | 15 | 1 | 36 | 9 | 18 | 2
Bod |  | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks
10PT | Sloup budovy |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
11PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
12PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
13PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
14PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
15PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
16PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
17PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
18PT | Sloup budovy | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
18ZA | Upenění na budovu | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
18ZE | Upenění na budovu | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
32Z | Upenění na budovu | [16 empty] | 1
4K | Konzola v hale |  |  | 1 |  |  | 1 | 5
101K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
102K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
103K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
104K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
105K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
106K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
107K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
108K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
109K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
110K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
111K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
112K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
113K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
114K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
115K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
116K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
117K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
118K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
119K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
120K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
121K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
122K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
123K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
124K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
125K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
126K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
127K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
128K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
129K | Konzola v hale |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
130K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
131K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
132K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
133K | Konzola v hale |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
134K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
135K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
136K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
201K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1
202K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
203K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1
204K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1
205K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
206K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
207K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
208K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
209K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
210K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
211K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
212K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
213K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
214K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
215K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
216K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
217K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
218K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
219K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
220K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
221K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
222K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
223K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
224K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
225K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
226K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
227K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
228K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
229K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
230K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
231K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
232K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
233K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
234K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
235K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
236K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
237K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
238K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
239K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
240K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
241K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
242K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
243K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
244K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
245K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
246K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
247K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
248K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
249K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
250K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
251K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
252K | Konzola v hale |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
253K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
254K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
255K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
256K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
257K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
258K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
259K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
260K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
261K | Konzola v hale |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 1
262K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1
263K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
264K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
265K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
266K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
267K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
268K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
301K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1
302K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
303K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
304K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
305K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1
306K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
307K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
308K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
309K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
310K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
311K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
312K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
313K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
314K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
315K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
316K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
317K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
318K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
319K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
320K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
321K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
322K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
323K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
324K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
325K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
326K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
327K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
328K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
329K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
330K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
331K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
332K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
333K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
334K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
335K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
336K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
337K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
338K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
339K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
340K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
341K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
342K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
343K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
344K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
345K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
346K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
347K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
348K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
349K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
350K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
351K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
352K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
353K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
354K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
355K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
356K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
357K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
358K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
359K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
360K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
361K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
362K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
363K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
364K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
365K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
366K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
367K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
368K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
369K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
370K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
371K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
372K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
373K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
374K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
375K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
376K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
377K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
378K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
401K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1
402K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
403K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
404K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 1
405K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
406K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
407K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
408K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
409K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
410K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
411K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
412K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
413K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
414K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
415K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
416K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
417K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
418K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
419K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
420K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
421K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
422K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
423K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
424K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
425K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
426K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
427K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
428K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
429K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
430K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
431K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
432K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
433K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
434K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
435K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
436K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
437K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
438K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
439K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
440K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
441K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
442K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
443K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
444K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
445K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
446K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
447K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
448K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
449K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
450K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
451K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
452K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
453K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
454K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
455K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
456K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
457K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
458K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
459K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
460K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
461K | Konzola v hale |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
462K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
463K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
464K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1
465K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
466K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1
467K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1
468K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
469K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
470K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
471K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
472K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
473K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
474K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1
475K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 1
476K | Konzola v hale | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
477K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
478K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
479K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
480K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 6 | 1
481K | Konzola v hale | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1
482K | Konzola v hale | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
69 | Trakční stožár |  |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | 10
76 | Trakční stožár |  |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | 10
81 | Trakční stožár |  |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | 8
87 | Trakční stožár |  |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | 8
97 | Trakční stožár | [9 empty] | 2