## linka 1
Číslo hlásiče | ÚROVEŇ | m.č. | PROSTOR | ADRESA | POŘADI | TYP HLÁSIČE | OBJEKT
1/01 | 3.NP | 20,27 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/02 | 3.NP | 20,28 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/03 | 3.NP | 20,29 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/04 | 3.NP | 20,30 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/05 | 3.NP | 20,31 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/06 | 3.NP | 20,32 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/07 | 3.NP | 20,33 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/08 | 3.NP | 20,34 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/09 | 3.NP | 20,35 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/10 | 3.NP | 26,1 | archiv |  |  | OK | PAB
1/11 | 3.NP | 26,2 | spisovna |  |  | OK | PAB
1/12 | 3.NP | 02,17 | chodba |  |  | OK | PAB
1/13 | 2.NP | 02,10 | chodba |  |  | OK | PAB
1/14 | 2.NP | 59,3 | rozvodna |  |  | OK | PAB
1/15 | 2.NP | 02,12 | chodba |  |  | OK | PAB
1/16 | 2.NP | 02,12 | chodba |  |  | houkačka | PAB
1/17 | 2.NP | 03,2b | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
1/18 | 2.NP | 03,2b | schodiště |  |  | OK | PAB
1/19 | 2.NP | 31,1 | dílna elektro |  |  | OK | PAB
1/20 | 2.NP | 20,8 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/21 | 2.NP | 20,7 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/22 | 2.NP | 20,6 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/23 | 2.NP | 20,5 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/24 | 2.NP | 02,10 | chodba |  |  | OK | PAB
1/25 | 2.NP | 20,4 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/26 | 2.NP | 20,3 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/27 | 2.NP | 22,1 | sekretariát |  |  | OK | PAB
1/28 | 2.NP | 21,2 | kancelář ředitele |  |  | OK | PAB
1/29 | 2.NP | 48,4 | kuchynka |  |  | OK | PAB
1/30 | 2.NP | 02,10 | chodba |  |  | OK | PAB
1/31 | 2.NP | 02,10 | chodba |  |  | houkačka | PAB
1/32 | 2.NP | 48,3 | kuchynka |  |  | OK | PAB
1/33 | 2.NP | 55,2 | sdělovací místnost |  |  | OK | PAB
1/34 | 2.NP | 02,10 | chodba |  |  | OK | PAB
1/35 | 2.NP | 02,07 | chodba |  |  | OK | PAB
1/36 | 2.NP | 36 | školící sál |  |  | OK | PAB
1/37 | 2.NP | 36 | školící sál |  |  | OK | PAB
1/38 | 2.NP | 37 | školící sál zázemí |  |  | OK | PAB
1/39 | 2.NP | 35 | denní místnost |  |  | OK | PAB
1/40 | 2.NP | 02,07 | chodba |  |  | OK | PAB
1/41 | 2.NP | 03,1c | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
1/42 | 2.NP | 03,1c | schodiště |  |  | OK | PAB
1/43 | 2.NP | 03,1c | schodiště |  |  | houkačka | PAB
1/44 | 2.NP | 02,07 | chodba |  |  | OK | PAB
1/45 | 2.NP | 43,1 | šatna ženy |  |  | OK | PAB
1/46 | 2.NP | 24 | zasedací místnost |  |  | OK | PAB
1/47 | 2.NP | 20,9 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/48 | 2.NP | 20,10 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/49 | 2.NP | 20,11 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/50 | 2.NP | 20,12 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/51 | 2.NP | 20,13 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/52 | 2.NP | 20,14 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/53 | 2.NP | 31,2 | dílna elektro |  |  | OK | PAB
1/54 | 2.NP | 31,3 | dílna elektro |  |  | OK | PAB
1/55 | 3.NP | 05,3 | šachta výtahu |  |  | OK | PAB
1/56 | 3.NP | 02,19 | chodba |  |  | Tlačítko | PAB
1/57 | 3.NP | 59,4 | rozvodna |  |  | OK | PAB
1/58 | 3.NP | 03,2c | schodiště |  |  | houkačka | PAB
1/59 | 3.NP | 03,2c | schodiště |  |  | OK | PAB
1/60 | 3.NP | 03,2c | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
1/61 | 3.NP | 20,26 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/62 | 3.NP | 20,25 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/63 | 3.NP | 20,24 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/64 | 3.NP | 20,23 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/65 | 3.NP | 20,22 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/66 | 3.NP | 02,17 | chodba |  |  | OK | PAB
1/67 | 3.NP | 20,21 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/68 | 3.NP | 20,20 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/69 | 3.NP | 20,19 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/70 | 3.NP | 20,18 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/71 | 3.NP | 20,17 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/72 | 3.NP | 44,4 | úklid |  |  | OK | PAB
1/73 | 3.NP | 21,3 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/74 | 3.NP | 22,2 | sekretariát |  |  | OK | PAB
1/75 | 3.NP | 21,2 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/76 | 3.NP | 20,16 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/77 | 3.NP | 48,5 | kuchynka |  |  | OK | PAB
1/78 | 3.NP | 02,14 | chodba spisovna |  |  | OK | PAB
1/79 | 3.NP | 20,15 | Kancelář |  |  | OK | PAB
1/80 | 3.NP | 23 | zasedací místnost ředitele |  |  | OK | PAB
1/81 | 3.NP | 02,13 | chodba |  |  | OK | PAB
1/82 | 3.NP | 03,1d | schodiště |  |  | OK | PAB
1/83 | 3.NP | 03,1d | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
1/84 | 3.NP | 03,1d | schodiště |  |  | houkačka | PAB
1/85 | 3.NP | 02,13 | chodba |  |  | OK | PAB
1/86 | 3.NP | 04,4 | výtahová šachta |  |  | OK | PAB
1/87 | 3.NP | 02,13 | chodba |  |  | OK | PAB
1/88 | 3.NP | 55,3 | sdělovací místnost |  |  | OK | PAB
1/89 | 3.NP | 02,17 | chodba |  |  | OK | PAB
1/90 | 3.NP | 02,17 | chodba |  |  | OK | PAB
1/91 | 3.NP | 02,17 | chodba |  |  | houkačka | PAB
1/92 | 3.NP | 48,6 | kuchynka |  |  | OK | PAB
1/93 | 3.NP | 32,4 | sklad |  |  | OK | PAB
[6 empty] | OK | 82
[6 empty] | houk | 6
[6 empty] | tlač. | 5

## linka 2
Číslo hlásiče | ÚROVEŇ | m.č. | PROSTOR | ADRESA | POŘADI | TYP HLÁSIČE | OBJEKT
2/01 | 3.NP | 62,4 | šachta |  |  | OK | PAB
2/02 | 1.NP | 01,2 | chodba |  |  | OK | PAB
2/03 | 1.NP | 01,1 | vstupní vestibul |  |  | OK | PAB
2/04 | 1.NP | 38 | ošetřovna |  |  | OK | PAB
2/05 | 1.NP | 47 | sklad jídelny |  |  | OK | PAB
2/06 | 1.NP | 46,2 | šatna jídelna |  |  | OK | PAB
2/07 | 1.NP | 46,1 | zázemí jídelny |  |  | OK | PAB
2/08 | 1.NP | 46,5 | zázemí jídelny |  |  | OK | PAB
2/09 | 1.NP | 44,1 | úklid |  |  | OK | PAB
2/10 | 1.NP | 45 | jídelna |  |  | OK | PAB
2/11 | 1.NP | 45 | jídelna |  |  | OK | PAB
2/12 | 1.NP | 45 | jídelna |  |  | OK | PAB
2/13 | 1.NP | 29 | sklad |  |  | OK | PAB
2/14 | 1.NP | 01,2a | chodba |  |  | Tlačítko | PAB
2/15 | 1.NP | 01,2 | chodba |  |  | OK | PAB
2/16 | 1.NP | 03,1b | schodiště |  |  | OK | PAB
2/17 | 1.PP | 03,1a | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
2/18 | 1.PP | 03,1a | schodiště |  |  | houkačka | PAB
2/19 | 1.PP | 55,1 | sdělovací místnost |  |  | OK | PAB
2/20 | 1.PP | 64 | rezerva |  |  | OK | PAB
2/21 | 1.PP | 59,1 | rozvodna |  |  | OK | PAB
2/22 | 1.NP | 03,1b | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
2/23 | 1.NP | 34 | čekárna |  |  | houkačka | PAB
2/24 | 1.NP | 34 | čekárna |  |  | OK | PAB
2/25 | 1.NP | 34 | čekárna |  |  | OK | PAB
2/26 | 1.NP | 33 | výpravna |  |  | OK | PAB
2/27 | 1.NP | 20,1 | kancelář |  |  | OK | PAB
2/28 | 1.NP | 20,2 | kancelář |  |  | OK | PAB
2/29 | 1.NP | 32,1 | sklad |  |  | OK | PAB
2/30 | 1.NP | 48,1 | kuchynka |  |  | OK | PAB
2/31 | 1.NP | 42 | šatna muži |  |  | OK | PAB
2/32 | 1.NP | 42 | šatna muži |  |  | OK | PAB
2/33 | 1.NP | 53 | rozvodna |  |  | OK | PAB
2/34 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | OK | PAB
2/35 | 1.NP | 52,1 | rozvodna VN |  |  | OK | PAB
2/36 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | OK | PAB
2/37 | 1.NP | 51,2 | rozvodna VN |  |  | OK | PAB
2/38 | 1.NP | 51,2 | rozvodna VN |  |  | OK | PAB
2/39 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | OK | PAB
2/40 | 1.NP | 51,1 | rozvodna ČEZ |  |  | nas. Komora | PAB
2/41 | 1.NP | u 51,1 | rozvodna ČEZ |  |  | Tlačítko | PAB
2/42 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | Tlačítko | PAB
2/43 | 1.NP | 52,2 | transformátor |  |  | OK | PAB
2/44 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | OK | PAB
2/45 | 1.NP | 52,3 | transformátor |  |  | OK | PAB
2/46 | 1.NP | 52,4 | transformátor |  |  | OK | PAB
2/47 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | OK | PAB
2/48 | 1.NP | 52,5 | transformátor |  |  | OK | PAB
2/49 | 1.NP | 52,6 | transformátor |  |  | OK | PAB
2/50 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | OK | PAB
2/51 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | houkačka | PAB
2/52 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | OK | PAB
2/53 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | OK | PAB
2/54 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | OK | PAB
2/55 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | OK | PAB
2/56 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | OK | PAB
2/57 | 1.PP | 56 | kabelový prostor |  |  | OK | PAB
2/58 | 1.NP | 50 | měnírna |  |  | houkačka | PAB
2/59 | 1.NP | 30,1 | dílna |  |  | OK | PAB
2/60 | 1.NP | 32,2 | sklad |  |  | OK | PAB
2/61 | 1.NP | 32,2 | sklad |  |  | OK | PAB
2/62 | 1.NP | 32,3 | sklad |  |  | OK | PAB
2/63 | 1.NP | 30,2 | dílna |  |  | OK | PAB
2/64 | 1.NP | 02,6 | chodba |  |  | Tlačítko | PAB
2/65 | 1.NP | 02,6 | chodba |  |  | OK | PAB
2/66 | 1.NP | 59,2 | rozvodna |  |  | OK | PAB
2/67 | 1.NP | 03,2a | schodiště |  |  | OK | PAB
2/68 | 1.NP | 03,2a | schodiště |  |  | Tlačítko | PAB
2/69 | 1.NP | 02,6 | chodba |  |  | houkačka | PAB
2/70 | 1.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | PAB
2/71 | 1.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | PAB
2/72 | 1.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | PAB
2/73 | 1.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | PAB
2/74 | 1.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | PAB
2/75 | 1.NP | 01,2 | chodba |  |  | OK | PAB
[6 empty] | OK | 62
[6 empty] | houk | 5
[6 empty] | tlač. | 7
[6 empty] | nas. K. | 1

## linka 3
Číslo hlásiče | ÚROVEŇ | m.č. | PROSTOR | ADRESA | POŘADI | TYP HLÁSIČE | OBJEKT
3/01 | 1.NP |  | vstup do haly |  |  | Tlačítko | ODT
3/02 | 1.NP |  | hala |  |  | Tlačítko | ODT
3/03 | 1.NP | 35 | Hala denního ošetření |  |  | Tlačítko | OUT
3/04 | 1.NP | 01 | vstupní vestibul |  |  | Tlačítko | OUT
3/05 | 1.NP | 01 | vstupní vestibul |  |  | OK | OUT
3/06 | 2.NP | 20,1 | kancelář BTAS |  |  | OK | OUT
3/07 | 2.NP | 20,2 | kancelář BTAS |  |  | OK | OUT
3/08 | 2.NP | 26 | spisovna |  |  | OK | OUT
3/09 | 2.NP | 20,3 | kancelář PMDP |  |  | OK | OUT
3/10 | 2.NP | 56,1 | kuchynka |  |  | OK | OUT
3/11 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | OUT
3/12 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | Tlačítko | OUT
3/13 | 2.NP | 63,4 | rozvodna |  |  | OK | OUT
3/14 | 2.NP | 61,1 | stojovna VZT |  |  | OK | OUT
3/15 | 2.NP | 61,1 | stojovna VZT |  |  | OK | OUT
3/16 | 2.NP | 52 | šatna muži |  |  | OK | OUT
3/17 | 2.NP | 52 | šatna muži |  |  | OK | OUT
3/18 | 2.NP | 52 | šatna muži |  |  | OK | OUT
3/19 | 2.NP | 63,3 | rozvodna |  |  | OK | OUT
3/20 | 2.NP | 02,6 | chodba |  |  | OK | OUT
3/21 | 2.NP | 37,3 | sklad |  |  | OK | OUT
3/22 | 2.NP | 02,6 | chodba |  |  | Tlačítko | OUT
3/23 | 2.NP | 53 | šatna ženy |  |  | OK | OUT
3/24 | 2.NP | 56,2 | kuchynka |  |  | OK | OUT
3/25 | 2.NP | 41 | denní místnost |  |  | OK | OUT
3/26 | 2.NP | 37,4 | sklad |  |  | OK | OUT
3/27 | 2.NP | 65 | rozvodna |  |  | OK | OUT
3/28 | 2.NP | 02,7 | chodba |  |  | OK | OUT
3/29 | 2.NP | 02,7 | chodba |  |  | OK | OUT
3/30 | 2.NP | 03,4 | schodiště |  |  | OK | OUT
3/31 | 2.NP | 03,4 | schodiště |  |  | Tlačítko | OUT
3/32 | 2.NP | 02,6 | chodba |  |  | OK | OUT
3/33 | 2.NP | 02,6 | chodba |  |  | OK | OUT
3/34 | 2.NP | 02,6 | chodba |  |  | OK | OUT
3/35 | 2.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | OUT
3/36 | 2.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | OUT
3/37 | 2.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | OUT
3/38 | 2.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | OUT
3/39 | 2.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | OUT
3/40 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | OUT
3/41 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | OUT
3/42 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | OUT
3/43 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | OUT
3/44 | 2.NP | 02,4 | chodba |  |  | OK | OUT
3/45 | 2.NP | 03,1 | schodiště |  |  | Tlačítko | OUT
3/46 | 2.NP | 03,1 | schodiště |  |  | OK | OUT
3/47 | 1.NP | 37,1 | schodiště |  |  | OK | OUT
3/48 | 1.NP | 37,2 | sklad |  |  | OK | OUT
3/49 | 1.NP | 37,3 | sklad |  |  | OK | OUT
3/50 | 1.NP | 31 | dílna elektro |  |  | OK | OUT
3/51 | 1.NP | ¨02,1 | chodba |  |  | Tlačítko | OUT
3/52 | 1.NP | 34 | hala soustruhu |  |  | Tlačítko | OUT
3/53 | 1.NP | 03,2 | chodba |  |  | OK | OUT
3/54 | 1.NP | 63,1 | rozvodna |  |  | OK | OUT
3/55 | 1.NP | 39 | sklad úklidu |  |  | OK | OUT
3/56 | 1.NP | 38 | sklad barev |  |  | OK | OUT
3/57 | 1.NP | 40 | sklad maziv |  |  | OK | OUT
3/58 | 1.NP | 30,1 | dílna |  |  | OK | OUT
3/59 | 1.NP | 30,1 | dílna |  |  | OK | OUT
3/60 | 1.NP | 63,2 | rozvodna |  |  | OK | OUT
3/61 | 1.NP | 63,2 | spín. Houkaček |  |  | BX-IOM | OUT
3/62 | 1.NP | 63,2 | spín. Houkaček |  |  | BX-IOM | OUT
3/63 | 1.NP | 03,3 | schodiště |  |  | OK | OUT
3/64 | 1.NP | 03,3 | schodiště |  |  | Tlačítko | OUT
3/65 | 1.NP | 55 | úklidový stroj |  |  | OK | OUT
3/66 | 1.NP | 30,2 | dílna |  |  | OK | OUT
3/67 | 1.NP | 30,3 | dílna |  |  | OK | OUT
3/68 | 1.NP | 03,4 | schodiště |  |  | OK | OUT
3/69 | 1.NP | 03,4 | schodiště |  |  | Tlačítko | OUT
3/70 | 1.NP | 32 | dílna |  |  | lineární tepl | OUT
3/71 | 1.NP |  | vjezd 21 |  |  | Tlačítko | ODT
3/72 | 1.NP |  | vjezd 17, 18 |  |  | Tlačítko | ODT
3/73 | 1.NP |  | vjezd 12, 13 |  |  | Tlačítko | ODT
3/74 | 1.NP |  | vjezd 8 |  |  | Tlačítko | ODT
3/75 | 1.NP |  | vjezd 7 |  |  | Tlačítko | OUT
3/76 | 1.NP |  | vjezd 5 |  |  | Tlačítko | OUT
3/77 | 1.NP | 33 | hala kontrolních prohlídek |  |  | Tlačítko | OUT
3/78 | 1.NP |  | vjezd 3, 4 |  |  | Tlačítko | OUT
3/79 | 1.NP | 34 | vjezd 2 |  |  | Tlačítko | OUT
3/80 | 1.NP | 31,3 | sklad/dílna |  |  | Tlačítko | VST
3/81 | 1.NP | 31,1 | sklad/dílna |  |  | OK | VST
3/82 | 2.NP | 33 | odpočinková místnost |  |  | OK | VST
3/83 | 2.NP | 20,3 | kancelář |  |  | OK | VST
3/84 | 2.NP | 20,2 | kancelář |  |  | OK | VST
3/85 | 2.NP | 20,1 | kancelář |  |  | OK | VST
3/86 | 2.NP | 42,2 | šatna muži |  |  | OK | VST
3/87 | 2.NP | 43 | šatna ženy |  |  | OK | VST
3/88 | 2.NP | 02,5 | chodba |  |  | OK | VST
3/89 | 2.NP | 02,3 | chodba |  |  | OK | VST
3/90 | 2.NP | 02,3 | chodba |  |  | Tlačítko | VST
3/91 | 1.NP | 34,1 | garáže |  |  | Tlačítko | VST
3/92 | 1.NP | u34,2 | garáže |  |  | Tlačítko | VST
3/93 | 1.NP | 34,4 | garáže |  |  | Tlačítko | VST
3/94 | 1.NP | 01 | vstup |  |  | Tlačítko | VST
3/95 | 1.NP | 01 | vstup |  |  | OK | VST
3/96 | 1.NP | 42,1 | šatna muži |  |  | OK | VST
3/97 | 1.NP | 44 | úklid |  |  | OK | VST
3/98 | 1.NP | 59 | rozvodna |  |  | OK | VST