## L4
linka 4
4.01 | podlaží | číslo | detektor
| 1./2.NP | místnosti | prvek | počet | označení
koncentrátor | .1 | OUT-63.2 | MgD | 1
| .2 | OUT-63.2 | kontakt |  | zdroj
| .3 | OUT-63.2 | kontakt |  | zdroj
| .4 | OUT-63.2 | kontakt |  | zdroj
| .5 | OUT-63.2 | kontakt |  | zdroj
| .6 | OUT-37.4 | D | 1
| .7 | OUT-37.4 | MgD | 2
| .8 | rez.
| .9 | rez.
| .10 | rez.
| .11 | rez.
| .12 | rez.
| .13 | rez.
| .14 | rez.
| .15 | rez.
OUT-63.2 | .16 | rez.
4.02 | podlaží | číslo | detektor
| 1./2.NP/1.PP | místnosti | prvek | počet | označení
koncentrátor | .1 | OUT-37.3 | MgD | 2
| .2 | OUT-37.3 | D | 1
| .3 | OUT-37.2 | MgD | 2
| .4 | OUT-37.2 | D | 1
| .5 | OUT-37.1 | MgD | 2
| .6 | OUT-37.1 | D | 1
| .7 | OUT-20.1 | MgD | 1
| .8 | OUT-20.1 | D | 1
| .9 | OUT-20.2 | MgD | 1
| .10 | OUT-20.2 | D | 1
| .11 | OUT-26 | MgD | 1
| .12 | OUT-26 | D | 1
| .13 | OUT-20.3 | MgD | 1
| .14 | OUT-20.3 | D | 1
| .15 | OUT-64 | MgD | 2
OUT-37.3 | .16 | rez.