## Příloha č.2
Rekonstrukce TT Koterovská |  |  |  |  | Příloha č. 2
Číslo výpočtu | Počet svítidel | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Jmenovitý příkon svítidla Pi [W]** | Celkový příkon [W]
Příloha č. 3A | 48
Příloha č. 3B | 32
Příloha č. 3C | 8
Příloha č. 3D | 1
Příloha č. 3Z | 2
* Typ a jmenovitý příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Jmenovitý příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 91 |  | Jmenovitý příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální jmenovitý příkon (W) |  | 3684
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko