## List1
Příloha č. 7 - KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel doplní žlutě označená pole, do sloupce F může dodavatel uvést svoji poznámku, upřesnění apod.
č. pol. | Položka | Ks | Nabídková cena Kč bez DPH za 1 ks | Nabídková cena Kč bez DPH za daný počet ks | Poznámka dodavatele
1 | Úprava SW koncentrátoru TC700 na měnírnách - analýza současného stavu - úprava komunikačního protokolu - rozšíření dat odesílaných pro DO | 6 |  | 0
2 | Úprava SW koncentrátoru CU32RIS na měnírnách - analýza současného stavu - úprava komunikačního protokolu - rozšíření dat odesílaných pro DO | 4 |  | 0
3 | Přepracování MŘS měnírny Černice - analýza současného stavu - dodávka HW datového koncentrátoru - vývoj SW datového koncentrátoru - dodávka HW MŘS (průmyslové PC, dotyková obrazovka, příslušenství) - vývoj SW MŘS - zajištění přenosu dat pro DO | 1 |  | 0
4 | Dodávka HW pro modernizaci DX1 - průmyslové PC bez točivých částí - vestavný monitor Vývoj SW pro vizualizaci MŘS - analýza současného stavu - vývoj vizualizační a řídicí aplikace | 4 |  | 0
5 | Úprava komunikace mezi měnírnami a systémem DO - analýza současného stavu - nahrazení sériových linek ethernetovým spojením - úprava komunikačního modulu Foxtrot - implementace elektronického deníku - implementace připojení k DO z MR - implementace komunikačního protokolu - zajištění kybernetické bezpečnosti ve veřejné síti - úprava záložního rádiového spojení | 11 |  | 0
6 | Zakomponování systému EPOS II: - analýza současného stavu - úprava komunikačního modulu Foxtrot na MR Letná - implementace komunikačního protokolu - zahrnutí dat do přenosu na DO - zahrnutí systému do SW serveru a dispečerské aplikace | 1 |  | 0
7 | Dodávka HW pro hlavní a záložní server - komponenty samotného serveru o procesor, alespoň 24 vláken o RAM, alespoň 64 GB o další dle potřeby - velkokapacitní datové úložiště - záložní bateriový zdroj | 2 |  | 0
8 | Vývoj SW pro hlavní a záložní server | 1 |  | 0
9 | Vývoj SW pro dispečerskou aplikaci | 1 |  | 0
10 | Dodávka HW pro dispečerské pracoviště - stolní PC o procesor, alespoň 12 vláken o RAM, alespoň 16 GB o SSD, alespoň 512 GB o grafická karta o další dle potřeby - příslušenství - 2x UHD monitor 27″ | 2 |  | 0
11 | Dodávka HW a SW pro nástěnné tablo - Stolní PC pro zobrazovací tablo - 4 až 6 ks UHD monitor 55″ - vývoj zobrazovacího SW | 1 |  | 0
12 | Oživení, zkušební provoz, inženýring, úpravy SW dle požadavků investora a ze zkušeností zkušebního provozu | 1 |  | 0
13 | Dodávka a montáž kabelů 10mm2 a menší | 1 |  | 0
14 | Dodávka a montáž kabeláže CAT6e - kabely - montáž - koncovky | 1 |  | 0
15 | Montáž vyspecifikované technologie | 1 |  | 0
16 | Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie | 1 |  | 0
17 | Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ | 1 |  | 0
18 | Dokumentace skutečného provedení stavby, potřebné dokumenty (prohlášení o shodě výrobků) | 1 |  | 0
19 | [DOPLNÍ DODAVATEL]* |  |  | 0
20 | [DOPLNÍ DODAVATEL]* |  |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH |  |  | 0 | 0
*Dodavatel uvede další položky spadající do položkového rozpočtu v takovém rozsahu, aby nabídková cena byla kompletní a obsahovala veškeré náklady dodavatele, které bude muset v průběhu plnění Smlouvy o dílo vynaložit. Dodavatel vloží tolik řádků, kolik bude potřeba a upraví vzorec pro celkovou nabídkovou cenu (buňky D26 a E26), aby konečný součet zahrnoval veškeré přidané položky