## Z-01
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
B - Souhrnná část
Soupis:
C.4 - Výkopy - HTÚ
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 35712 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4. | změna množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
| VV |  | "dle pol. 162701105" 19840 |  | 19840 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
| VV |  | 19840*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35712 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
Objekt:
D - Technologická část - provozní soubory
Soupis:
PS VST 51 - Strojní zařízení
x | K | SZ51D04R | Repase stávajícího soustruhu - demontáž, repase a montáž vč. dopravy dle technické specifikace obsažené v PD | kus | 1 |  | 0 |  | Z-01 |  | položka zrušena
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení
43 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m | 68.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka_ostatních_výrobků" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | 16*4,290 |  | 68.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
44 | M | 59227008R | žlab bezodtokový polymerbetonový sv. š. 125 mm s litinovou hranou a pojezdovým roštem pro vysoká zatížení | m | 68.64 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD (Tabulka ostatních výrobků). | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
57 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 660.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | změna množství
58 | K | 998021024 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 660.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | změna množství
82 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 1588.761 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1, S2 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 16,64*36,69+72,355*13,52 |  | 1588.761 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
83 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 1620.536 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 1588,761*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1620.536 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
85 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 79.438 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 1588,761*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.438 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
92 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 124.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
93 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 124.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
161 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 4.79 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD (Tabulka ostatních výrobků). | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3.
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 17/1 - Kanalizace areálová
33 | K | 382413117 | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 9000 l | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9. | změna popisu položky a množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku jímky s víkem, vlezového kusu a vstupních otvorů pro potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2.-11 Podklad ze štěrkopísku, části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště, c) betonovu základovou desku z betonu tř. C 12/15 min. tl. 150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A 01 tohoto katalogu, d) napojení potrubních rozvodů, e) obetonování stěn jímky, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-31 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, části A 01 tohoto katalogu. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "položka pro osazení retenčních nádrží dle př.č. 005 ze segmentů o jednotlivém objemu do 9 m3" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "1 kus osazení plastové jímky = osazení 1 segmentu retenční nádrže" 2*7+6 |  | 20 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
Objekt:
E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
Soupis:
ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení
58 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 10905.008 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod střechou) | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S2 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*64 |  | 7891.2 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S3 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 84,61*35,62 |  | 3013.808 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 10905.008 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
59 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 11123.108 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 10905,008*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11123.108 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
61 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 545.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 10905,008*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 545.25 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
68 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 783.262 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
69 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 783.262 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
102 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 667.199 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - 012 DETAILY, | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "střecha | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 17,6*15,35 |  | 270.16 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) |  | -28.845 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(3,25*1,9+1*1,35) |  | -7.525 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.79 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1a | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 48*17,6 |  | 844.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) |  | -58.23 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) |  | -170.448 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -15,55*11,75 |  | -182.713 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Mezisoučet |  | 433.409 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 667.199 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
103 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 680.543 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 667,199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 680.543 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
105 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 33.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 667,199*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.36 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
112 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 125.906 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
113 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 125.906 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
225 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
277 | K | 767996101X | Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů | m | 302.5 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_PAB_04_1_001_TZ, SO_PAB_04_1_006_Půdorys_střechy, SO_PAB_04_1_008-010_Řezy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | "DVZ - SO_PAB_04_1_012_detaily_(detail-atiky) | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | "předpokládané množství" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | 302,5 |  | 302.5 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
278 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 118.447 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1. | změna množství
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
86 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 4955.999 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství; specifikace viz PD SO 28 - Sadové úpravy" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 84,3*20,235 |  | 1705.811 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*20,36 |  | 2510.388 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*6 |  | 739.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 4955.999 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
87 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 5055.119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 4955,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5055.119 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
89 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 247.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 4955,999*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 247.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
96 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 455.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
97 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 455.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
184 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 5.78 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 08 - Mobiliář
21 | K | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | "odvoz přebytečné zeminy" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 400,0*0,45*0,10 |  | 18 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 80,0*0,5*1,20 |  | 48 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | Součet |  | 66 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
22 | K | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 16 km. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 66*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 990 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
23 | M | 94620001 | poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504 | t | 118.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| VV |  | "dle pol. 460600023" 66,0 |  | 66 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 66*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
24 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 110.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | "živice" 29,680 |  | 29.68 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | "beton" 80,640 |  | 80.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | Součet |  | 110.32 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
25 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1654.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 16 km. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | 110,32*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1654.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
26 | M | 94620002 | poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 | t | 80.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| VV |  | "beton" 80,640 |  | 80.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
27 | M | 94620004 | poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302 | t | 29.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| VV |  | "živice" 29,680 |  | 29.68 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.