## Z-03
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 10-01 - ZTI
100 | K | 727901 | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 45 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
VST - SO 10-03 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726310433
Soupis:
VST - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 7429014 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
108 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 2 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
109 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 10 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
110 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 450 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
111 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.242 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 10*0,2 |  | 2 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 450*0,4 |  | 180 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 242*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.242 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
Soupis:
ODT - SO 10-01 - ZTI
44 | K | 72719001R | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 55 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
ODT - SO 10-03 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726310433
Soupis:
ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 742914 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
77 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 2 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
78 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 30 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
79 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 1300 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
80 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.586 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 30*0,2 |  | 6 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 1300*0,4 |  | 520 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 586 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 586*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.586 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 10-01 - ZTI
109 | K | 727901 | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 130 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
PAB - SO 10-03/2 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena
Soupis:
PAB - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 7429013 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
182 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
183 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 20 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
184 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 850 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
185 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.374 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 1*30 |  | 30 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 20*0,2 |  | 4 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 850*0,4 |  | 340 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 374*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.374 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 10-01 - ZTI
104 | K | 727901 | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 100 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
OUT - SO 10-03/2 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572745171
Soupis:
OUT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 7429014 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
89 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 2 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
90 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 25 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
91 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 1200 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
92 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.545 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 25*0,2 |  | 5 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 1200*0,4 |  | 480 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 545 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 545*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.545 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 16 - Vodovod - přeložky řadů DN 250
18 | K | 141721214 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064226079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro vodovod DN 80 - odečteno ze Situace 1 (př.č. 002)" 19,00 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613418 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 140x8,3mm | m | 19.057 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051371543
| VV |  | 19*1,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.057 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107447182
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro vodovod DN 150 - odečteno ze Situace 1 (př.č. 002)" 18,00 |  | 18 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28613433 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 250x14,8mm | m | 18.054 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84103028
| VV |  | 18*1,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.054 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 141721219 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 315 do 355 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900889635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro vodovod DN 250 - odečteno ze Situace 1 (př.č. 002)" 27,0 |  | 27 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28613436 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 355x21,1mm | m | 27.081 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120308083
| VV |  | 27*1,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.081 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 52.322 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | změna množství | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117011600
163 | K | 998276124 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 52.322 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | změna množství | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301785042
165 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993903896
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "k protlaku" 19,0 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 230200120 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1918202346
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "k protlaku" 18,0 |  | 18 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 230200122 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1872782281
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "k protlaku" 27,0 |  | 27 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 18 - Plyn
10 | K | 141721215 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm | m | 16.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52219783
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro plynovod PE DN 110 - odečteno z Dispozice (př.č. 004)" 16,35 |  | 16.35 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Poznámka: dodávka chráničky je v oddílu 23-M "Montáže potrubí" | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 141721221 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 355 do 400 mm | m | 20.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244002168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro plynovod PE DN 225 - odečteno z Dispozice (př.č. 004)" 20,35 |  | 20.35 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Poznámka: dodávka chráničky je v oddílu 23-M "Montáže potrubí" | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 141721224 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm | m | 20.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820786705
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro plynovod PE DN 315 - odečteno z Dispozice (př.č. 004)" 20,35 |  | 20.35 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Poznámka: dodávka chráničky je v oddílu 23-M "Montáže potrubí" | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
x | K | 230201037 | Montáž potrubí z oceli Ø přes 219,3 do 273 tl. stěny 7 mm | m | 16.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | položka zrušena | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 844583457
41 | K | 230201049 | Montáž potrubí z oceli Ø přes 324,6 do 377 tl. stěny 7 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | změna množství | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1217767017
| VV |  | "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,00 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 230201058 | Montáž potrubí z oceli Ø přes 426 do 530 tl. stěny do 6 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | změna množství | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -379466898
| VV |  | "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,00 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
Soupis:
SLA - SO 29 - Kamerový systém
x | K | 741914 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
96 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
97 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 10 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
98 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 300 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
99 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.152 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 1*30 |  | 30 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 10*0,2 |  | 2 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 300*0,4 |  | 120 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 152*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.152 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
x | K | 05300200R | Správní a místní poplatky dle ZD | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 12. | položka zrušena | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 276858150

## Z-02
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení
194 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 125.44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323369813
| VV |  | "k podlahám:" | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 24,30 |  | 24.3 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10" 19,28+15,54+15,73+20,00+23,79+6,80 |  | 101.14 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.44 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 127.949 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778313642
| VV |  | 125,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.949 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615528703
197 | K | 998776193 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104325956
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
52 | K | 918243155 | Panely protihlukových stěn plastové z recyklovaného plastu - plné jednostranně pohltivé šířky do 4 m, výšky přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 82.817 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2. | změna množství
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
| VV |  | "DVZ - 012 DETAILY, 007 strecha ocel KCE PRO VZT | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
| VV |  | (11,355+15,36)*3,1 |  | 82.817 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
74 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 824.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2. | změna množství
75 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 824.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2. | změna množství
292 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 994 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773547206
| VV |  | "k podlahám:" | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20 - 1. NP" 17,75+16,50+17,75 |  | 52 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21 - 2. NP" 9*19,94+19,89+20,09+19,69+19,89+24,20+22,94+14,30 |  | 320.46 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21 - 3. NP" 10,30+16,30+15,90+19,69+12*19,94+3*19,89+19,59+20,09+19,69+22,45+22,55+22,60+27,84+7,15+14,75 |  | 537.85 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 910.31 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7a - 1. NP" 7,80+10,40 |  | 18.2 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7 - 1. NP" 9,75+27,90 |  | 37.65 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15 - 2. NP" 27,84 |  | 27.84 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.69 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 994 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 1013.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135725599
| VV |  | 994*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1013.88 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
296 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.293 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090785580
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
220 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 157.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572745171
| VV |  | "k podlahám:" | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5" 14,10 |  | 14.1 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10" 15,38+23,55+15,15+13,30+21,04+35,40+19,32 |  | 143.14 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.24 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 160.385 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326401615
| VV |  | 157,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160.385 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567924373
223 | K | 998776193 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866332085

## Z-01
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
B - Souhrnná část
Soupis:
C.4 - Výkopy - HTÚ
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 35712 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4. | změna množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
| VV |  | "dle pol. 162701105" 19840 |  | 19840 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
| VV |  | 19840*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35712 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
Objekt:
D - Technologická část - provozní soubory
Soupis:
PS VST 51 - Strojní zařízení
x | K | SZ51D04R | Repase stávajícího soustruhu - demontáž, repase a montáž vč. dopravy dle technické specifikace obsažené v PD | kus | 1 |  | 0 |  | Z-01 |  | položka zrušena
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení
43 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m | 68.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka_ostatních_výrobků" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | 16*4,290 |  | 68.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
44 | M | 59227008R | žlab bezodtokový polymerbetonový sv. š. 125 mm s litinovou hranou a pojezdovým roštem pro vysoká zatížení | m | 68.64 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD (Tabulka ostatních výrobků). | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
57 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 660.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | změna množství
58 | K | 998021024 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 660.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | změna množství
82 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 1588.761 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1, S2 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 16,64*36,69+72,355*13,52 |  | 1588.761 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
83 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 1620.536 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 1588,761*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1620.536 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
85 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 79.438 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 1588,761*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.438 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
92 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 124.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
93 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 124.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
161 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 4.79 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD (Tabulka ostatních výrobků). | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3.
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 17/1 - Kanalizace areálová
33 | K | 382413117 | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 9000 l | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9. | změna popisu položky a množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku jímky s víkem, vlezového kusu a vstupních otvorů pro potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2.-11 Podklad ze štěrkopísku, části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště, c) betonovu základovou desku z betonu tř. C 12/15 min. tl. 150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A 01 tohoto katalogu, d) napojení potrubních rozvodů, e) obetonování stěn jímky, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-31 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, části A 01 tohoto katalogu. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "položka pro osazení retenčních nádrží dle př.č. 005 ze segmentů o jednotlivém objemu do 9 m3" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "1 kus osazení plastové jímky = osazení 1 segmentu retenční nádrže" 2*7+6 |  | 20 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
Objekt:
E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
Soupis:
ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení
58 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 10905.008 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod střechou) | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S2 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*64 |  | 7891.2 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S3 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 84,61*35,62 |  | 3013.808 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 10905.008 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
59 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 11123.108 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 10905,008*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11123.108 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
61 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 545.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 10905,008*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 545.25 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
68 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 783.262 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
69 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 783.262 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
102 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 667.199 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - 012 DETAILY, | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "střecha | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 17,6*15,35 |  | 270.16 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) |  | -28.845 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(3,25*1,9+1*1,35) |  | -7.525 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.79 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1a | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 48*17,6 |  | 844.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) |  | -58.23 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) |  | -170.448 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -15,55*11,75 |  | -182.713 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Mezisoučet |  | 433.409 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 667.199 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
103 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 680.543 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 667,199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 680.543 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
105 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 33.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 667,199*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.36 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
112 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 125.906 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
113 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 125.906 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
225 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
277 | K | 767996101X | Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů | m | 302.5 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_PAB_04_1_001_TZ, SO_PAB_04_1_006_Půdorys_střechy, SO_PAB_04_1_008-010_Řezy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | "DVZ - SO_PAB_04_1_012_detaily_(detail-atiky) | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | "předpokládané množství" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | 302,5 |  | 302.5 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
278 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 118.447 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1. | změna množství
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
86 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 4955.999 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství; specifikace viz PD SO 28 - Sadové úpravy" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 84,3*20,235 |  | 1705.811 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*20,36 |  | 2510.388 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*6 |  | 739.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 4955.999 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
87 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 5055.119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 4955,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5055.119 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
89 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 247.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 4955,999*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 247.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
96 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 455.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
97 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 455.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
184 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 5.78 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 08 - Mobiliář
21 | K | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | "odvoz přebytečné zeminy" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 400,0*0,45*0,10 |  | 18 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 80,0*0,5*1,20 |  | 48 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | Součet |  | 66 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
22 | K | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 16 km. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 66*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 990 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
23 | M | 94620001 | poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504 | t | 118.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| VV |  | "dle pol. 460600023" 66,0 |  | 66 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 66*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
24 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 110.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | "živice" 29,680 |  | 29.68 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | "beton" 80,640 |  | 80.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | Součet |  | 110.32 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
25 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1654.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 16 km. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | 110,32*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1654.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
26 | M | 94620002 | poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 | t | 80.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| VV |  | "beton" 80,640 |  | 80.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
27 | M | 94620004 | poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302 | t | 29.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| VV |  | "živice" 29,680 |  | 29.68 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.