## Z-04
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení
71 | M | 28329233 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciálnínosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí | m2 | 1827.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 3. | změna kódu a popisu položky
88 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 9.234 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803922931
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1, S2 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,69+12,9*8)*0,35 |  | 48.962 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,29*2+1,8*2)*2*0,2 |  | 10.472 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,175*4)*0,2 |  | 5.74 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*4*0,55 |  | 8.91 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*4*0,55 |  | 18.26 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 92.344 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 92,344*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.234 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 18.469 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595916676
| VV |  | 92,344*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.469 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 114.169 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569916768
93 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 114.169 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603810791
174 | K | 76788111R | Záchytný systém proti pádu pro zastřešení objektu VST | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 2. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž (včetně veškerého podružného materiálu atd.) záchytného systému pro zastřešení daného objektu v rozsahu dle PD, které vyhovuje všem platným normám a předpisům. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot a prostředky nezbytné pro montáž.
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 06 - Oplocení areálu a vjezdové brány
x | K | 918243174 | Panely protihlukových stěn plastové z recyklovaného plastu - plné oboustranně pohltivé šířky do 4 m, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 166.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. | položka zrušena | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448070860
33 | K | 91826111R | Tabule stěn či plotů z extrudovaného plexiskla čirého (PMMA) rozměru 2,0 x 1,6 m a tloušťky 15 mm | m2 | 166.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448070860
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 918 26-1106 až -1112 nejsou započteny náklady na sloupky; tyto se oceňují cenami souboru cen 918 22-.1.. - Sloupky protihlukových stěn. | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž výplně plotu z tabulí. | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1.
| VV |  | "DVZ - VST_06_oplocení_001_TZ_191210, VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130, VST_06_oplocení_003_pohledy_191130 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1.
| VV |  | "DVZ - VST_06_oplocení_004_řezy_191130, VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130, VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z03 - plexisklo tl. 15 mm | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,4 |  | 166.4 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m | t | 690.671 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. | změna množství | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641141018
35 | K | 998232121 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 690.671 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 21 - 1. | změna množství | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279285103
Objekt:
E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
Soupis:
ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení
44 | M | 28329233 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciálnínosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí | m2 | 12540.759 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 3. | změna kódu a popisu položky
64 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 53.39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058194787
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod střechou) | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládané množství | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2 | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,3*4*0,35) |  | 172.62 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,65 |  | 9.1 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18+19)*0,65*2 |  | 48.1 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2+2,3)*2*0,2*30 |  | 138 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3 | [9 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,61*0,35*2 |  | 59.227 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*4*0,2 |  | 1.96 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,175+5,05+9)*0,5 |  | 11.113 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,76+5,05+16,7)*0,5*5 |  | 93.775 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 533.895 | [7 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 533,895*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.39 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 106.779 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886352335
| VV |  | 533,895*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106.779 | [7 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 780.03 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094730017
69 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 780.03 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993466920
113 | K | 76788113R | Záchytný systém proti pádu pro zastřešení objektu ODT | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 2. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž (včetně veškerého podružného materiálu atd.) záchytného systému pro zastřešení daného objektu v rozsahu dle PD, které vyhovuje všem platným normám a předpisům. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot a prostředky nezbytné pro montáž.
| Objekt: | [17 empty] | Příčky_MS | měnící stanice | 82,368 | 2
|  | E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB) | [16 empty] | Příčky_SDK | SDK příčky | 1546,823 | 2
| Soupis: | [17 empty] | PříčkyP_100 | porobeton 100mm | 79,683 | 2
|  | PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení | [16 empty] | PříčkyP_150 | porobeton 150mm | 1278,545 | 2
20 | K | 444171111 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1. | změna množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské. | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, 007 KCE pro VZT na střeše | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
| VV |  | "prvek PZ-09, zastřešení protihlukové zástěny | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
| VV |  | 11,0 |  | 11 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
74 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 824.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1. | změna množství
75 | K | 998011014 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 824.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1. | změna množství
108 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 26.505 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214584764
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - 012 DETAILY, | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) |  | 28.845 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25*1,9+1*1,35) |  | 7.525 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) |  | 58.23 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) |  | 170.448 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 265.048 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 265,048*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.505 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 53.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315356510
| VV |  | 265,048*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.01 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 96.486 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013481844
113 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 96.486 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520397223
261 | K | 76788114R | Záchytný systém proti pádu pro zastřešení objektu PAB | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 2. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž (včetně veškerého podružného materiálu atd.) záchytného systému pro zastřešení daného objektu v rozsahu dle PD, které vyhovuje všem platným normám a předpisům. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot a prostředky nezbytné pro montáž.
132 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 1613.798 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1. | změna množství
133 | M | 28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 508.815 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
134 | M | 28375993.B | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 200mm | m2 | 1137.259 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 1.
266 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904006949
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - 026 TABULKA OSTATNICH | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "X41 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "X42 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "X56 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 118.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 21 - 3. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801293362
| Objekt: | [17 empty] | Podzemní_stěny | plocha podzemních stěn a stěn kanálů | 1450,464 | 2
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
75 | M | 62856003 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciálnínosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí | m2 | 5699.399 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 22 - 3. | změna kódu a popisu položky
92 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 56.832 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962871579
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (123,3*2*0,35) |  | 86.31 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,26*0,35 |  | 36.841 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,3*0,35*2 |  | 59.01 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,65 |  | 9.1 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2,035 |  | 36.63 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,7*1,025 |  | 24.293 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,9*2,475 |  | 46.778 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,9*1,08 |  | 20.412 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,08 |  | 8.64 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*1,985 |  | 71.46 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,985 |  | 49.625 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,945*1,08 |  | 3.181 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+2,3)*2*31*0,2 |  | 63.24 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+2,3)*2*15*0,2 |  | 52.8 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 568.32 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 568,32*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.832 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 113.664 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350482591
| VV |  | 568,32*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.664 |  |  |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 417.412 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220571740
97 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 417.412 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-04 | Dotaz č. 24 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641940541
199 | K | 76788112R | Záchytný systém proti pádu pro zastřešení objektu OUT | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-04 | Dotaz č. 24 - 2. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž (včetně veškerého podružného materiálu atd.) záchytného systému pro zastřešení daného objektu v rozsahu dle PD, které vyhovuje všem platným normám a předpisům. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot a prostředky nezbytné pro montáž.

## Z-03
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 10-01 - ZTI
100 | K | 727901 | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 45 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
VST - SO 10-03 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726310433
Soupis:
VST - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 7429014 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
108 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 2 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
109 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 10 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
110 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 450 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
111 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.242 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 10*0,2 |  | 2 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 450*0,4 |  | 180 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 242*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.242 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
Soupis:
ODT - SO 10-01 - ZTI
44 | K | 72719001R | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 55 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
ODT - SO 10-03 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726310433
Soupis:
ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 742914 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
77 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 2 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
78 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 30 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
79 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 1300 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
80 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.586 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 30*0,2 |  | 6 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 1300*0,4 |  | 520 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 586 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 586*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.586 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 10-01 - ZTI
109 | K | 727901 | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 130 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
PAB - SO 10-03/2 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena
Soupis:
PAB - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 7429013 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
182 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
183 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 20 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
184 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 850 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
185 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.374 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 1*30 |  | 30 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 20*0,2 |  | 4 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 850*0,4 |  | 340 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 374*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.374 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 10-01 - ZTI
104 | K | 727901 | Požární ucpávky v nenosných konstrukcích | kus | 100 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 5. | změna množství a měrné jednotky
Soupis:
OUT - SO 10-03/2 - Vytápění
x | K | 7319010 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 4. | položka zrušena | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572745171
Soupis:
OUT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
x | K | 7429014 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
89 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 2 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
90 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 25 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
91 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 1200 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
92 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.545 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 2*30 |  | 60 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 25*0,2 |  | 5 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 1200*0,4 |  | 480 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 545 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 545*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.545 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 16 - Vodovod - přeložky řadů DN 250
18 | K | 141721214 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064226079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro vodovod DN 80 - odečteno ze Situace 1 (př.č. 002)" 19,00 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613418 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 140x8,3mm | m | 19.057 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051371543
| VV |  | 19*1,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.057 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107447182
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro vodovod DN 150 - odečteno ze Situace 1 (př.č. 002)" 18,00 |  | 18 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28613433 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 250x14,8mm | m | 18.054 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84103028
| VV |  | 18*1,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.054 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 141721219 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 315 do 355 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900889635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro vodovod DN 250 - odečteno ze Situace 1 (př.č. 002)" 27,0 |  | 27 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28613436 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 355x21,1mm | m | 27.081 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120308083
| VV |  | 27*1,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.081 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 52.322 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | změna množství | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117011600
163 | K | 998276124 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 52.322 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | změna množství | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301785042
165 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993903896
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "k protlaku" 19,0 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 230200120 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1918202346
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "k protlaku" 18,0 |  | 18 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 230200122 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. | nová položka | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1872782281
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na utěsnění konců. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "k protlaku" 27,0 |  | 27 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 11. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 18 - Plyn
10 | K | 141721215 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm | m | 16.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52219783
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro plynovod PE DN 110 - odečteno z Dispozice (př.č. 004)" 16,35 |  | 16.35 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Poznámka: dodávka chráničky je v oddílu 23-M "Montáže potrubí" | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 141721221 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 355 do 400 mm | m | 20.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244002168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro plynovod PE DN 225 - odečteno z Dispozice (př.č. 004)" 20,35 |  | 20.35 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Poznámka: dodávka chráničky je v oddílu 23-M "Montáže potrubí" | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 141721224 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm | m | 20.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | nová položka | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820786705
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení, c) bentonitovou směs; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | PSC | 2
| VV |  | "pro plynovod PE DN 315 - odečteno z Dispozice (př.č. 004)" 20,35 |  | 20.35 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Poznámka: dodávka chráničky je v oddílu 23-M "Montáže potrubí" | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
x | K | 230201037 | Montáž potrubí z oceli Ø přes 219,3 do 273 tl. stěny 7 mm | m | 16.35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | položka zrušena | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 844583457
41 | K | 230201049 | Montáž potrubí z oceli Ø přes 324,6 do 377 tl. stěny 7 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | změna množství | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1217767017
| VV |  | "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,00 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 230201058 | Montáž potrubí z oceli Ø přes 426 do 530 tl. stěny do 6 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. | změna množství | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -379466898
| VV |  | "DVZ - 001 Technická zpráva, 004 Přeložky plynovodů-dispozice, 005 Přeložka plynovodů-řezy | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička | [5 empty] | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,00 |  | 19 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 10. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
Soupis:
SLA - SO 29 - Kamerový systém
x | K | 741914 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů slaboproudu (položka obsahuje vybourání a odvoz, poplatek za likvidaci odpadu) | hod | 64 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | položka zrušena
96 | K | 742961 | Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U | kus | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482134870
97 | K | 742962 | Demontáže stávajících koncových zařízení slaboproudu (datové zásuvky, WiFi AP apod.) | kus | 10 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927563963
98 | K | 742963 | Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu | m | 300 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695867979
99 | K | 742969 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu | t | 0.152 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226724619
| VV |  | "pol. 741961: 30 kg/ks" 1*30 |  | 30 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741962: 0,2 kg/ks" 10*0,2 |  | 2 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 741963: 0,4 kg/m" 300*0,4 |  | 120 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 152*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.152 |  |  |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 2. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
x | K | 05300200R | Správní a místní poplatky dle ZD | kpl | 1 |  | 0 |  | Z-03 | Dotaz č. 18 - 12. | položka zrušena | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 276858150

## Z-02
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení
194 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 125.44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323369813
| VV |  | "k podlahám:" | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 24,30 |  | 24.3 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10" 19,28+15,54+15,73+20,00+23,79+6,80 |  | 101.14 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.44 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 127.949 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778313642
| VV |  | 125,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.949 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615528703
197 | K | 998776193 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104325956
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
52 | K | 918243155 | Panely protihlukových stěn plastové z recyklovaného plastu - plné jednostranně pohltivé šířky do 4 m, výšky přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 82.817 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2. | změna množství
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
| VV |  | "DVZ - 012 DETAILY, 007 strecha ocel KCE PRO VZT | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
| VV |  | (11,355+15,36)*3,1 |  | 82.817 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2.
74 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 824.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2. | změna množství
75 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 824.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 2. | změna množství
292 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 994 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773547206
| VV |  | "k podlahám:" | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20 - 1. NP" 17,75+16,50+17,75 |  | 52 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21 - 2. NP" 9*19,94+19,89+20,09+19,69+19,89+24,20+22,94+14,30 |  | 320.46 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21 - 3. NP" 10,30+16,30+15,90+19,69+12*19,94+3*19,89+19,59+20,09+19,69+22,45+22,55+22,60+27,84+7,15+14,75 |  | 537.85 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 910.31 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7a - 1. NP" 7,80+10,40 |  | 18.2 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7 - 1. NP" 9,75+27,90 |  | 37.65 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15 - 2. NP" 27,84 |  | 27.84 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.69 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 994 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 1013.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135725599
| VV |  | 994*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1013.88 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
296 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.293 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090785580
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
220 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 157.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572745171
| VV |  | "k podlahám:" | [5 empty] | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5" 14,10 |  | 14.1 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10" 15,38+23,55+15,15+13,30+21,04+35,40+19,32 |  | 143.14 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.24 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 160.385 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | nová položka | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326401615
| VV |  | 157,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160.385 |  |  |  | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567924373
223 | K | 998776193 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.483 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-02 | Dotaz č. 14 - 1. | změna množství | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866332085

## Z-01
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Změna | Dotaz | Popis změny
Objekt:
B - Souhrnná část
Soupis:
C.4 - Výkopy - HTÚ
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 35712 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4. | změna množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
| VV |  | "dle pol. 162701105" 19840 |  | 19840 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
| VV |  | 19840*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35712 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 4.
Objekt:
D - Technologická část - provozní soubory
Soupis:
PS VST 51 - Strojní zařízení
x | K | SZ51D04R | Repase stávajícího soustruhu - demontáž, repase a montáž vč. dopravy dle technické specifikace obsažené v PD | kus | 1 |  | 0 |  | Z-01 |  | položka zrušena
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení
43 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m | 68.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_025_tabulka_ostatních_výrobků" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
| VV |  | 16*4,290 |  | 68.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
44 | M | 59227008R | žlab bezodtokový polymerbetonový sv. š. 125 mm s litinovou hranou a pojezdovým roštem pro vysoká zatížení | m | 68.64 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | nová položka
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD (Tabulka ostatních výrobků). | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12.
57 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 660.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | změna množství
58 | K | 998021024 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 660.457 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 12. | změna množství
82 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 1588.761 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Půdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Půdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_004_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1, S2 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 16,64*36,69+72,355*13,52 |  | 1588.761 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
83 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 1620.536 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 1588,761*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1620.536 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
85 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 79.438 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 1588,761*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.438 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
92 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 124.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
93 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 124.419 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
161 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 4.79 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD (Tabulka ostatních výrobků). | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3.
Objekt:
E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
Soupis:
VST - SO 17/1 - Kanalizace areálová
33 | K | 382413117 | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 9000 l | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9. | změna popisu položky a množství
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku jímky s víkem, vlezového kusu a vstupních otvorů pro potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2.-11 Podklad ze štěrkopísku, části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště, c) betonovu základovou desku z betonu tř. C 12/15 min. tl. 150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A 01 tohoto katalogu, d) napojení potrubních rozvodů, e) obetonování stěn jímky, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-31 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, části A 01 tohoto katalogu. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "DVZ - VST_17_1_001_TZ, VST_17_1_002_Situace, VST_17_1_003_PP, VST_17_1_004_Typ_sachty,VST_17_1_005_Akum_n, VST_17_1_006_VPR_kan | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "položka pro osazení retenčních nádrží dle př.č. 005 ze segmentů o jednotlivém objemu do 9 m3" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
| VV |  | "1 kus osazení plastové jímky = osazení 1 segmentu retenční nádrže" 2*7+6 |  | 20 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 9.
Objekt:
E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)
Soupis:
ODT - SO 03/1 - Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení
58 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 10905.008 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_001_TZ, SO_ODT_03_1_002_Půdorys_1.NP, SO_ODT_03_1_003_Půdorys_1.NP (řez pod střechou) | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_004_Půdorys_střechy, SO_ODT_03_1_005_Řezy A-A, C-C, SO_ODT_03_1_006_Pohledy, SO_ODT_03_1_007_kniha_detailů | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_ODT_03_1_025_tabulka skladeb | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S2 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*64 |  | 7891.2 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S3 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 84,61*35,62 |  | 3013.808 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 10905.008 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
59 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 11123.108 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 10905,008*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11123.108 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
61 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 545.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 10905,008*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 545.25 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
68 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 783.262 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
69 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 783.262 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
Objekt:
E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB)
Soupis:
PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení
102 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 667.199 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) pudorys, 008-rez A,009-rezy BCD, 010-rezy P1-P5, 012 DETAILY, 027 TABULKA SKLADEB | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - 012 DETAILY, | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "střecha | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 17,6*15,35 |  | 270.16 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(17,6*0,45*2+14,45*0,45*2) |  | -28.845 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(3,25*1,9+1*1,35) |  | -7.525 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.79 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1a | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 48*17,6 |  | 844.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(47,8*0,45*2+16,9*0,45*2) |  | -58.23 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -(11,55*0,45+11,55*1+23,6*5+5,975*5,975) |  | -170.448 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | -15,55*11,75 |  | -182.713 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Mezisoučet |  | 433.409 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 667.199 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
103 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 680.543 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 667,199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 680.543 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
105 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 33.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 667,199*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.36 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
112 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 125.906 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
113 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 125.906 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
225 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
277 | K | 767996101X | Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů | m | 302.5 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_PAB_04_1_001_TZ, SO_PAB_04_1_006_Půdorys_střechy, SO_PAB_04_1_008-010_Řezy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | "DVZ - SO_PAB_04_1_012_detaily_(detail-atiky) | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | "předpokládané množství" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
| VV |  | 302,5 |  | 302.5 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1.
278 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 118.447 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 1. | změna množství
Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
Soupis:
OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení
86 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 4955.999 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_001_TZ, SO_OUT_02_1_003_Půdorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Půdorys_1.NP-vestavek | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_004_Půdorys_2.NP, SO_OUT_02_1_004a_Půdorys_2.NP-vestavek, SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "DVZ - SO_OUT_02_1_007_Pohledy, SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb, SO_OUT_02_1_005_Půdorys_střechy | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "předpokládané množství; specifikace viz PD SO 28 - Sadové úpravy" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | "S1 | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 84,3*20,235 |  | 1705.811 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*20,36 |  | 2510.388 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | 123,3*6 |  | 739.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
| VV |  | Součet |  | 4955.999 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
87 | M | 63153600 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 5055.119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | nová položka
| VV |  | 4955,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5055.119 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
89 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 247.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
| VV |  | 4955,999*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 247.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2.
96 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 455.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
97 | K | 998712193 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 455.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 2. | změna množství
184 | M | 69752002R | rohož vstupní výšky 22 mm | m2 | 5.78 |  | 0 |  | Z-01 | Dotaz č. 4 - 3. | změna popisu položky
Objekt:
E - SOD V - Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)
Soupis:
SLA - SO 08 - Mobiliář
21 | K | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | "odvoz přebytečné zeminy" | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 400,0*0,45*0,10 |  | 18 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 80,0*0,5*1,20 |  | 48 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | Součet |  | 66 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
22 | K | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 16 km. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 66*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 990 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
23 | M | 94620001 | poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504 | t | 118.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7. | nová položka
| VV |  | "dle pol. 460600023" 66,0 |  | 66 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
| VV |  | 66*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 7.
24 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 110.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | "živice" 29,680 |  | 29.68 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | "beton" 80,640 |  | 80.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | Součet |  | 110.32 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
25 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1654.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 16 km. | [5 empty] | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
| VV |  | 110,32*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1654.8 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
26 | M | 94620002 | poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 | t | 80.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| VV |  | "beton" 80,640 |  | 80.64 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.
27 | M | 94620004 | poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302 | t | 29.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6. | nová položka
| VV |  | "živice" 29,680 |  | 29.68 |  |  |  | Z-01 | Dotaz č. 9 - 6.